附件13

自治州特殊建设工程消防验收流程图

提交审批申请材料阶段

（申请审批材料清单）

1.特殊建设工程消防验收申请表（验收申请表信息齐全、完整）；

2.工程竣工验收报告（有符合相关规定的工程竣工验收报告，且竣工验收消防查验内容完整、符合要求）；

3.涉及消防的建设工程竣工图纸（涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件相符。）

申请材料预审阶段

县（市）住建局窗口工作人员对建设单位提交的申请审批材料进行预审核，申请材料齐全进入受理阶段。

受理阶段

1.受理阶段县（市）住建局窗口工作人员进行资料审核，审核通过出具受理凭证；

2.资料审核不通过，一次性告知建设单位进行补正后出具受理凭证；

3.资料审核不通过，建设单位在受理时限内未能补正，受理意见为不同意，然后办结。

审批阶段

1.由县（市）住建局建设工程消防验收主办人员与建设单位约定时间，开展建设工程消防验收现场评定，发现问题建设单位组织整改，整改完成后报住建局复查，复查合格后主办人员在新疆消防建设综合管理云平台拟稿“特殊建设工程消防验收意见书（合格）”；

2.消防验收现场评定为不合格或复查不合格的，主办人员在新疆消防建设综合管理云平台拟稿“特殊建设工程消防验收意见书（不合格）

3.拟稿验收意见后，由分管领导签批。

办结阶段

1.签批意见合格，新疆消防建设综合管理云平台出具“特殊建设工程消防验收意见书（合格）”；

2.签批意见为不合格，新疆消防建设综合管理云平台出具“特殊建设工程消防验收意见书（不合格）”。

申请材料预审阶段

1.申请材料不齐全，一次性告知建设单位补齐相关资料；

2.建设单位无法补全，退回申请不予受理。

办理时限：即来即办、最长不超过5个工作日