产品质量监督抽查实施细则

2025年克州插头插座产品质量监督抽查实施细则

2025-06发布                                        2025-06实施

克州市场监督管理局

2025年克州插头插座产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为克州流通领域及生产领域。

抽查产品为插头插座。

1.2 抽样方法、基数及数量

在生产企业成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式标明合格的产品，或在流通领域待销产品中抽取。

随机数使用随机数表等方法产生。

抽取的样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品名称 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 插头 | 6只 | 3只 | 3只 |
| 插座 | 6只 | 3只 | 3只 |

2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2。

表2 插头插座

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定值 | GB/T 2099.1-2021 |
| 2 | 标志 | GB/T 2099.1-2021 |
| 3 | 尺寸检查 | GB/T 1002-2021 |
| 4 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2021 |
| 5 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2021 |
| 6 | 端子和端头 | GB/T 2099.1-2021 |
| 7 | 结构 | GB/T 2099.1-2021 |
| 8 | 防潮 | GB/T 2099.1-2021 |
| 9 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2021 |
| 10 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2021 |
| 11 | 机械强度 | GB/T 2099.1-2021 |
| 12 | 耐热 | GB/T 2099.1-2021 |
| 13 | 螺钉、载流部件及其连接 | GB/T 2099.1-2021 |
| 14 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2021 |
| 15 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1-2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 2099.1-2021家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。