克孜勒苏柯尔克孜自治州城乡燃气管理条例

（草案）

- 总  则

第一条  为了加强燃气管理，维护燃气市场秩序，保障公民生命、财产安全和公共安全，促进燃气事业发展，根据国务院《城镇燃气管理条例》等有关法律、法规，结合自治州实际，制定本条例。

第二条  自治州行政区域内燃气规划建设、经营服务、使用、设施保护、事故预防处置及相关管理等活动，适用本条例。

天然气、液化石油气的生产和进口，门站以外的天然气管道输送，燃气作为工业生产原料的使用，沼气、秸秆气的生产和使用，不适用本条例。

本条例所称燃气，是指作为燃料使用并符合一定要求的气体燃料，包括天然气（含煤层气）、液化石油气和人工煤气等。

第三条  燃气管理工作应当遵循统筹规划、安全第一、保障供应、规范服务、节能高效的原则。

第四条  自治州、县（市）人民政府，伊尔克什坦口岸管委会、吐尔尕特口岸管委会（以下简称：口岸）应当加强对燃气工作的领导，将燃气工作纳入国民经济和社会发展规划，建立健全燃气管理工作机制，统筹协调本行政区域内的燃气工作。

第五条  自治州、县（市）人民政府燃气管理部门、口岸负责本行政区域内的燃气管理工作。

发展和改革、工业和信息化、市场监督管理、应急管理、公安、交通运输、自然资源、商务、教育、文旅等部门和消防救援机构，在各自职责范围内负责燃气管理相关工作。

乡镇人民政府、街道办事处应当做好燃气管理相关工作，村（居）民委员会协助做好相关工作。

第六条  县（市）人民政府燃气管理部门、口岸应当建立燃气经营企业综合考核制度，对依法取得燃气经营许可证的管道燃气、瓶装燃气、燃气汽车加气等燃气经营企业进行年度考核评价，将考核评价结果向社会公布，并报上一级燃气管理部门备案。

第七条  自治州、县（市）人民政府燃气管理部门，口岸、乡（镇）人民政府、街道办事处应当加强燃气安全知识宣传和普及工作，增强社会公众的燃气安全意识，提高防范和应对燃气事故的能力。

广播、电视、报刊、互联网等媒体应当开展燃气使用安全公益性宣传。

第八条  燃气经营者应当遵守安全生产法律、法规，落实安全生产主体责任，严格执行相关标准、规范，主动宣传普及燃气使用知识，指导燃气用户安全使用燃气。

第二章  规划建设

- 第九条  县（市）人民政府燃气管理部门应当会同有关部门，依据国民经济和社会发展规划、国土空间规划、能源规划等，编制本行政区域的燃气发展规划，报本级人民政府批准后实施，并报上一级燃气管理部门备案。

燃气发展规划应当统筹城乡，覆盖符合燃气发展条件的乡（镇）。

经批准的燃气发展规划不得擅自变更或者调整，确需变更或者调整的，应当按照源程序报批、备案。

第十条  对燃气发展规划范围内的燃气设施建设工程，城乡规划主管部门在依法核发选址意见书或者建设用地规划许可证、乡村建设规划许可证时，应当就燃气设施建设是否符合燃气发展规划征求燃气管理部门的意见。

第十一条  新城区建设和老城区改造时，应当按照国土空间规划和燃气发展规划，配套建设燃气设施或者预留燃气设施建设用地。
　　第十二条  配套建设的燃气设施工程应当与建设项目主体工程同步设计、同步施工、同步竣工验收，工程费用按照相关规定执行。

第十三条   县（市）人民政府应当按照燃气发展规划和国家、自治区有关规定有序推进气化农村建设。鼓励多种主体参与，采用管道燃气、液化石油气储备站等多种形式，提高农村地区燃气通达能力。

乡镇燃气工程建设应当按照市政基础设施工程有关建设程序组织实施，并执行国家及自治区相关标准。

第十四条  燃气设施建设工程竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收，自竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收情况报县（市）人民政府燃气管理部门、口岸备案；并自竣工验收合格之日起90日内将燃气设施建设工程档案移交当地城建档案管理机构。

第十五条  县（市）人民政府，口岸应当建立健全燃气应急储备机制，完善燃气供应保障应急体系，组织编制燃气应急预案，采取综合措施提高燃气供应保障能力。

燃气应急供应应当优先保障居民生活用气、集中供热用气和医院、学校等民生用气。

第三章  经营服务

第十六条  在自治州行政区域内从事燃气经营，应当通过招投标方式选择并特许经营者。燃气经营包括管道燃气经营、瓶装燃气经营和车用燃气经营等。

第十七条  对燃气经营实行许可证制度。从事燃气经营活动的，应当依法取得燃气经营许可证，并依照许可的经营范围、类别、期限和规模等从事燃气经营活动。

第十八条  管道燃气经营者，应当遵守下列规定：
　　（一）设立并公布24小时用户服务电话，并为用户缴纳、查询燃气收费和其他服务提供便利；
　　（二）公布管道燃气报装、改装条件，不得拒绝燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位和个人的报装、改装申请，不得拒绝向验收合格的管道燃气设施供气；

（三）首次通气和每个采暖期前应当入户检查，城镇居民燃气用户、单位燃气用户每年不少于1次，农村居民燃气用户每年不少于2次，工作人员应当佩带统一标识并出示有效工作证件。

（四）要建立、健全巡查制度，配备专门人员对燃气管道和管线进行日常巡查，巡线人员发现在燃气管道和燃气设施保护范围内未制定管线保护方案和保护措施施工的，要立即予以制止，并及时向主管部门报告。

（五）燃气经营者巡查人员入户检查时，应当提前通知燃气用户，并出示工作证件，燃气用户应当予以配合，乡镇人民政府和街道办事处应当协调村（社区）和物业服务企业等相关单位配合巡查人员进行入户检查。

第十九条  瓶装燃气经营者应当遵守下列规定：

（一）建立健全用户服务信息系统和用户基本信息档案，实行实名制销售和管理，并向用户发放供气使用凭证，定期向燃气主管部门报送用户管理等信息；

（二）不得用非法改装、报废的气瓶，超期限未检验或者检验不合格、不符合安全技术规范、无气瓶信息标志或者信息标志模糊不清的气瓶充装燃气；
　　（三）不得用贮罐、槽车直接向气瓶充装燃气或者用气瓶相互倒灌燃气；
　　（四）充装瓶装燃气，瓶内残液存量和充气量应当符合国家规定的标准，充装后气瓶角阀应当进行塑封，并标明充装单位；
　　（五）存放气瓶必须符合国家有关安全的规定；
　　（六）配备或者委托符合安全运输要求的车辆运输瓶装燃气；
　　（七）废旧气瓶必须由具备气瓶检测资质的机构对钢瓶进行破坏处理后，再交还企业回收处理；

（八）法律、法规的其他规定。

第二十条  车用燃气经营者，应当遵守下列规定：

- 在加气场所的明显位置张贴安全须知；

- 不得充装无气瓶使用登记证或者与使用登记信息不一致的车用气瓶；

- （三）未经许可不得充装车用气瓶以外的其他装置；　　（四）不得在有燃气泄漏、燃气压力异常、附近发生火灾、雷击天气等危险情况下加气或者卸气；

（五）储气瓶拖车或者槽车在划定的区域内停放，站内拖车或者槽车储气瓶（罐）总容量不得超过核定的容量；

（六）定期检验燃气泄漏报警系统；

（七）法律、法规的其他规定。

第二十一条 燃气经营者不得有下列行为：

（一）拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气；

（二）倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证；

（三）未履行必要告知义务擅自停止供气、调整供气量，或者未经审批擅自停业或者歇业；

（四）向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气；

（五）在不具备安全条件的场所储存燃气；

（六）要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务；

（七）擅自为非自有气瓶充装燃气；

（八）销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气或者销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气；

（九）冒用其他企业名称或者标识从事燃气经营、服务活动。

第二十二条  燃气燃烧器具的生产、销售应当符合国家产品质量标准。

燃气燃烧器具生产单位、销售单位应当设立或者委托设立售后服务站点，配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员，负责售后的安装、维修服务。

燃气燃烧器具的安装、维修，应当符合国家、自治区有关标准。

第二十三条  燃气价格以及相关服务收费项目和标准的制定、调整，应当遵守法律、法规的有关规定。

县（市）人民政府价格主管部门在确定和调整管道燃气销售价格时，应当征求管道燃气用户、管道燃气经营者和燃气管理部门等有关方面的意见。

第二十四条  燃气经营者应当与用户签订供用气合同，明确双方的权利义务，并建立健全用户档案。

燃气经营者应当遵守相关服务标准和规范，对供气区域内符合用气条件的燃气用户，无正当理由，不得抗拒供气。

第二十五条  燃气经营者应当向燃气用户持续、稳定、安全地供应燃气。供应燃气的成分、热值和压力等指标应当符合国家有关规定。

第二十六条  燃气燃烧器具连接管应当符合国家标准关于材质和使用年限的要求，并按照规定报废。

居民住宅管道燃气用户燃气燃烧器具前的燃气设施、连接管的维护和更新，由燃气经营者按照国家标准实施，费用纳入经营成本。

燃气经营者在向瓶装燃气用户配送燃气钢瓶时，应当对燃气燃烧器具连接管的状况进行检查，发现连接管不规范连接、老化等安全隐患的，应当要求用户进行整改。

第二十七条  燃气经营者应当将入户安全检查结果书面告知燃气用户，发现燃气安全隐患的，应当提醒燃气用户及时整改；燃气用户不按照规定进行整改可能造成安全事故的，燃气经营者应当按合同约定停止供气，并于隐患消除后24小时内恢复供气。

第二十八条  燃气经营者在接到燃气用户燃气设施故障的报告后，应当按照约定的时间派人检修；在接到燃气泄漏的报告后，应当采取必要的应急措施，立即派人抢修。

第二十九条  燃气经营者应当提高科学化、信息化、标准化管理水平，建立健全燃气安全工作机制和管理制度，定期对职工进行安全教育和技能培训，并加强燃气设施的巡查、监测、维护、保养、检验、检修和更新，严格管控各类风险，及时排查消除安全隐患。

第四章  燃气使用

第三十条  新建居民住宅使用管道燃气的，建设单位应当安装燃气泄漏报警切断装置；既有居民住宅使用管道燃气的，加装燃气泄漏报警切断装置由县（市）人民政府、口岸制定工作方案并组织实施。

餐饮等行业的生产经营单位、单位食堂使用燃气的，应当安装燃气泄漏报警装置；使用管道燃气的，应当安装燃气泄漏报警切断装置。

第三十一条  燃气用户应当遵守安全用气规则，使用合格的带熄火保护装置的燃气燃烧器具和气瓶，及时更换国家、自治区明令淘汰或者已达到使用年限的燃气燃烧器具。

单位燃气用户应当建立安全管理制度，加强对操作维护人员燃气安全知识和操作技能的培训。

第三十二条  安装、改装、拆除户内燃气设施的，应当按照国家、自治区有关工程建设标准实施。

新建、扩建、改建建设工程，不得影响燃气设施安全。

建设单位在开工前，应当查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况；燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当及时提供相关资料。

建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。建设单位、施工单位应当采取相应的安全保护措施，确保燃气设施运行安全；管道燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。

法律、法规另有规定的，依照有关法律、法规的规定执行。

第三十三条  燃气计量装置应当符合国家规定标准，并依法进行检定。

燃气计量装置使用到规定年限后，由燃气经营者负责更换，所需费用计入经营成本。燃气计量装置出现故障，燃气经营者应当及时维修或者更换。因燃气用户责任造成燃气计量装置损坏的，维修或者更换费用由燃气用户承担。

管道燃气经营者应当按燃气计量装置显示的实际量值作为结算的依据。居民燃气用户对管道燃气计量装置准确度有异议的，可以直接委托法定的计量检定机构检定，也可以向管道燃气经营者提出检定要求。管道燃气经营者应当在接到要求之日起十日内，委托法定的计量检定机构检定。

经检定，误差在国家规定的允差范围内的，由居民燃气用户支付检定费用；误差超过国家规定的允差范围的，燃气费实行多退少补，由管道燃气经营者支付检定费用，无偿更换合格的燃气计量装置。

第三十四条  燃气用户及相关单位和个人不得有下列行为：

（一）擅自操作公用燃气阀门；

（二）将燃气管道作为负重支架或者接地引线；

（三）安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具、连接管等；

（四）擅自安装、改装、拆除燃气设施和燃气计量装置；

（五）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气或者燃气经营者入户检查发现安全隐患后继续使用燃气的；

（六）改变燃气用途或者转供燃气；

（七）擅自改变燃气气瓶检验标志、漆色以及自行处理燃气气瓶残液；

（八）加热、摔、砸燃气气瓶以及使用时倒卧燃气气瓶；

（九）进行危害燃气设施安全的装饰、装修活动；

（十）法律法规规定的其他行为。

第三十五条  燃气用户有权就燃气收费、服务等事项向燃气经营者查询，燃气经营者应当自收到查询申请之日起五个工作日内予以答复。

燃气用户有权就燃气收费、服务等事项向市场监督管理部门、燃气管理部门以及其他有关部门投诉举报。有关部门应当建立投诉举报制度，设置网络投诉平台，公开投诉举报电话、电子邮箱等，受理燃气用户有关投诉举报，并自收到投诉举报之日起十五个工作日内予以处理；涉及燃气安全的，应当立即处理，处理结果应当反馈投诉举报人。

第五章   燃气设施保护与事故处置

第三十六条  县（市）燃气管理部门、口岸应当会同有关部门按照国家和自治区有关规定划定燃气设施保护范围，并向社会公布。在燃气设施保护范围内，禁止从事法律法规规定的危及燃气设施安全的活动。在燃气设施保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：

（一）建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施；

（二）进行爆破、取土等作业或者动用明火；

（三）倾倒、排放腐蚀性物质；

（四）放置易燃易爆危险物品；

（五）种植深根植物；

（六）其他危及燃气设施安全的活动。

第三十七条  建设工程施工不得危及燃气设施安全，可能危及燃气设施安全的，建设单位应当提前五日书面告知燃气经营者，会同施工单位与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施。燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。

第三十八条　燃气经营者改动市政燃气设施，应当制定改动方案，报县（市）人民政府燃气管理部门、口岸批准。

改动方案应当符合燃气发展规划，明确安全施工要求，有安全防护和保障正常用气的措施。

第三十九条  燃气管理部门应当会同有关部门制定燃气安全事故应急预案，建立应急工作机制，明确相关单位职责、应急行动方案等内容，并建立燃气事故统计分析制度，定期通报事故处理结果。

自治州、县（市）人民政府，口岸应当组织相关部门、燃气经营者对燃气安全事故应急预案内容定期开展实地演练。

第四十条  燃气经营者应当制定本单位的燃气安全事故应急预案，配备应急人员和必要的应急装备、器材，每年定期组织演练，提高燃气应急处置能力。

第四十一条  任何单位和个人发现燃气安全事故隐患时，应当立即告知燃气经营者，或者向燃气管理部门、消防救援机构等有关部门和单位报告。

燃气经营者接到事故隐患报告后，应当立即组织排除隐患，并同时报告当地燃气管理部门和消防救援机构。

燃气管理部门、公安机关和消防救援机构应当建立燃气安全预警联动机制，接到事故隐患报告后，立即处理。

第四十二条  燃气安全事故发生后，燃气经营者应当立即启动本单位燃气安全事故应急预案，组织抢险、抢修。

燃气安全事故发生后，燃气管理、应急管理等有关部门以及消防救援机构，应当根据各自职责，立即采取措施防止事故扩大，根据有关情况启动燃气安全事故应急预案。

燃气安全事故的报告和调查处理，依照有关法律、法规的规定执行。

第四十三条  提倡燃气经营者和燃气用户投保相关责任保险。

第六章  监督管理

第四十四条  燃气管理部门负责燃气经营许可证的核发和燃气安全的行业监管，依法对管道燃气、汽车加气站、瓶装液化石油气经营者及燃气使用的安全经营状况定期进行监督检查，发现事故隐患，应当及时处理，并向社会公布检查结果。

第四十五条  自治州、县（市）人民政府住房和城乡建设、市场监督管理、交通运输、公安、应急、消防救援、商务等有关部门以及口岸应当按照各自职责，加强对燃气经营、燃气使用和燃气设备设施安全状况等的监督检查，发现燃气安全事故隐患的，应当及时通知燃气经营者、燃气用户采取措施消除隐患；燃气经营者、燃气用户未及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，有关部门应当依法采取措施，及时组织消除隐患，有关单位和个人应当予以配合。

第四十六条　乡（镇）人民政府、街道办事处负责本行政区域内燃气安全的监管，开展燃气安全知识宣传教育，排查整治燃气安全隐患，保障燃气设施安全运行。

第四十七条  建立燃气经营企业乡（镇）燃气安全协管员制度。燃气经营企业设立驻乡（镇）安全员，负责农村燃气设施的日常运营维护和安全巡查，宣传燃气安全知识。

- 法律责任

第四十八条  违反本条例规定，负有燃气安全管理的行政机关，不依法作出行政许可决定的，发现违法行为或者接到对违法行为的投诉举报不予查处的，或者有其他未依照本条例规定履行职责行为的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十九条  违反本条例规定，新建居民住宅建设单位未安装燃气泄漏报警切断装置的，由燃气主管部门责令整改；拒不整改或者整改不到位的，处五万元以上二十万元以下罚款。

违反本条例规定，餐饮等行业生产经营单位未安装燃气泄漏报警装置或者燃气泄漏报警切断装置的，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定进行处罚。单位食堂未安装燃气泄漏报警装置或者燃气泄漏报警切断装置的，由负有监督管理职责的部门责令改正，逾期未改正的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上两万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五十条  违反本条例规定，应当给予处罚的其他行为，依照有关法律法规的规定执行。

- 附  则

第五十一条 本条例下列用语的含义：

（一）燃气设施，是指人工煤气生产厂、燃气储配站、门站、气化站、混气站、加气站、灌装站、供应站、调压站、市政燃气管网等的总称，包括市政燃气设施、建筑区划内业主专有部分以外的燃气设施以及户内燃气设施等。

（二）燃气燃烧器具，是指以燃气为燃料的燃烧器具，包括居民家庭和商业用户所使用的燃气灶、热水器、沸水器、采暖器、空调器等器具。

第五十二条 农村的燃气管理参照本条例的规定执行。

第五十三条  本条例自   年  月  日起施行。